接触网支柱（G350/15）

基础计算书

接触网支柱（G350/15）基础计算书

1.计算说明

1.1设计依据

- 《铁路电力牵引供电设计规范》（TB 10009-2016）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

- 《电气化铁路接触网预应力混凝土支柱》（TB/T 2286-2020）

- 建设单位提供的岩土工程勘察报告及相关设计资料

1.2工程概况

本工程为电气化铁路接触网G350/15型支柱基础，采用现浇钢筋混凝土独立基础。支柱基础承受接触悬挂及支柱传递的弯矩、水平力和竖向力。

根据《铁路电力牵引供电设计规范》(TB10009-2016)，接触网支柱基础设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法。基础形式为矩形纲刚性基础，支柱通过预埋地脚螺栓与基础连接。

1.3主要计算参数

已知条件：

荷载：设计弯矩（风荷载、线索拉力等作用，在支柱根部（基础顶面）产生的倾覆力矩）M=350 kN·m；

水平力PH=29 kN·m；

竖向力Q=70 kN·m；

垂直线路方向：横着铁路轨道的方向

线路向：顺着铁轨延伸的方向

垂直线路向：M=350 kN·m      PH=29 kN·m

线路向：M=50 kN·m      PH=4 kN·m

垂直力：70 kN·m.

地基承载力特征值：fak=130 kPa

土γ=16 kN/m3

内摩擦角φ=30°

抗倾覆K0≥1.6

抗滑移Kc≥1.3

2.计算内容

2.1计算简图

图 1 接触网支柱基础深化设计图（单位mm）

2.2.基本资料

基本资料表

| 支柱型号 | 基础型号 | 基础尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a0 | b0 | a1 | b1 | h | h0 | na | nb | nh | △a | △b | △h |

a0	：支柱底座顺荷载方向长度

底座的外轮廓长；倾覆弯矩沿着a1这个方向作用

b0：支柱底座垂直荷载方向宽度

底座短边尺寸，垂直于弯矩方向

a1：基础底面顺弯矩方向长度

基础底板长边，弯矩顺着这条边方向；验算偏心、抗倾覆​

b1：基础底面垂直弯矩方向宽度

基础底板短边，垂直弯矩方向

h：基础总埋深

从室外路基地面到基础底板底面的垂直深度

2.3.计算过程

被动土压力：

EP=12γh2tan245∘+φ2

EP=12×16×3.22tan245∘+30°2=245.76 kN

被动土压力合力作用点距基底高度hc=h/3=3.2/3=1.07

2.3.1抗倾覆计算

MJMH=Q+Na2+EPhcM+PHh≥K0

式中：

MJ——基础的极限抗倾覆力矩（kN·m）；

MH——支柱传至基础顶面的最大倾覆力矩（kN·m）；

Q——支柱和悬挂的重力荷载（kN）；

PH——支柱传给基础顶面的水平荷载（kN）；

EP——基础侧面的被动土压力（kN）；

hc——基础侧面被动土压力的合力至基底面的距离（m）；

K0——抗倾覆安全系数；

N——基础和基础台阶上土的总重力负载（kN），其值为

N=a×b×h×γ混=2.7×2.3×3.3×20=409.86 kN

MJMH=70+409.86×2.72+245.76×3.23350+29×3.4=2.03>K0=1.6

满足要求。

2.3.2抗滑移验算

Q+Nf+EPPH≤KC

式中：

f——基底与土的摩擦系数；取f=0.25

KC——抗滑安全系数；

KC=70+409.86×0.25+245.7629=12.6>1.3

满足要求。

2.3.3地基承载力修正

埋置深度d=2.7 m，深度修正系数ηd=1.0

fa=fak+ηdγmd−0.5=130+1.0×16×3.2−0.5=173.2kPa

基底总竖向力：Fk=Q+N=70+409.86=479.86 kN

基底面积A=a1b1=2.7*2.3=6.21 m2

平均基底压力pk

pk=Fka=479.866.21=77.27<fa=173.2 kPa

2.3.4偏心距与最大基底压力

总力矩（作用基底）：

M基底=M+PH×h−Ep×hc=350+29×3.4−245.76×3.23=185.64

偏心距e=M基底/Fk=185.64/479.86=0.39

限值a1/6=2.7/6=0.45>0.39，基底无零应力区，满足偏心要求。

基底最大压应力Smax：

Smax=Q+Na∙b+M+PH∙h−Ep∙hc16a2∙b=70+409.862.7×2.3+350+29×3.4−245.76×1.072.72×2.36=144 kPa

限值：1.2fa=1.2*173.2=207.84 kPa

Smax<1.2fa，地基承载力满足。